О состоянии качества питьевой воды на территории городского округа Первоуральск.

По результатам проведённых исследований качества питьевой воды централизованного водоснабжения на территории городского округа Первоуральск за период 2022 г. – январь-май 2023 г. установлено:

| № | Точки отбора проб воды | 2022 г. | Январь-май 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент неудовлетворительных проб воды по химическим показателям |  |  |  |
| 1. | Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения | 6,8 | 6,4 |
| Процент неудовлетворительных проб воды по бактериологическим показателям |  |  |  |
| 2. | Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения | 4,1 | 5,0 |

В январе-мае 2023 года так же, как и в 2022 году, основной процент неудовлетворительных проб приходится на пробы, несоответствующие по органолептическим показателям (3,34%): мутности и цветности.

Мутность и цветность определяют показатель эффективности осветления воды, проводимой на очистных сооружениях. Мутность (прозрачность) воды обусловлена присутствием в ней различных по происхождению взвешенных частиц. Мутность воды отражается на ее органолептических свойствах, может вызывать неприятный запах и привкус. Главным отрицательным следствием высокой мутности является то, что она защищает микроорганизмы при ультрафиолетовом обеззараживании и стимулирует рост бактерий.

Цветность определяет показатель эффективности обесцвечивания воды, проводимой на водопроводных сооружениях. Высокое значение данного органолептического показателя затрудняет обеззараживание жидкости хлором, что увеличивает потребность в реагенте и может негативно влиять на здоровье человека.

Анализ эпидемиологических данных и факторов риска, связанных с питьевой водой, свидетельствует о влиянии бактериологического загрязнения питьевой воды на интегральный уровень состояния здоровья населения, в том числе на такие показатели, как заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди детей, подростков, взрослых и всего населения и обуславливает значительный экономический ущерб.

За январь-май 2023 года эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на территории городского округа Первоуральск оценена как «обычная»:

Заболеваемость ОКИ на территории ГО Первоуральск

| заболевания | Январь-май 2023 г. |  | рост снижение* | оценка состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заболеваний | показатель |  |  |
| СУММА ОКИ | 292 | 193,0 | -1,06 | обычное |
| ПРОЧИЕ ОКИ | 292 | 193,0 | -1,06 | обычное |
| ОКИ установленной этиологии | 204 | 134,8 | -1,25 | обычное |
| ОКИ, вызванные возбудителями бактериальной природы | 30 | 19,83 | 1,30 | обычное |
| Энтерит Campilobacter | 2 | 1,32 | -7,5 | благополучное |
| ОКИ, вызванные клебсиеллой | 10 | 6,61 | 3,33 | обычное |
| ОКИ, вызванные цитробактером | 3 | 1,98 | 1,98 | неблагополучное |
| ОКИ, вызванные энтеробактером | 1 | 0,66 | 0,66 | благополучное |
| ОКИ, вызванные B.proteus | 6 | 3,97 | 6 | крайне неблагополучное |
| ОКИ, вызванные энтерококком | 1 | 0,66 | 1 | благополучное |
| Другие бактериальные кишечные инфекции | 7 | 4,63 | 3,5 | обычное |
| ОКИ, вызванные вирусами | 174 | 115 | -1,33 | обычное |
| Энтерит ротавирусный | 100 | 66,1 | -1,67 | неблагополучное |
| ОКИ, вызванное вирусом Норволк | 66 | 43,62 | 1,53 | обычное |
| ОКИ, вызванные астровирусами | 5 | 3,3 | -1,6 | обычное |
| ОКИ вирусные прочие | 3 | 1,98 | -4 | благополучное |
| ОКИ неустановленной этиологии | 83 | 54,86 | 1,66 | неблагополучное |

* аналогичный период 2022 года           СМУ за 2018 - 2022 годы

За период январь-май 2023 г. на территории ГО Первоуральск зарегистрировано 292 случая острых кишечных инфекций, показатель заболеваемости составил 193,05 на 100 тысяч населения, что в 1,06 раза ниже показателя заболеваемости за аналогичный период 2022 года.

Значение качества воды для здоровья человека, с эпидемиологической точки зрения сводится к очищению ее от возбудителей инфекционных (инвазионных) заболеваний. К качеству воды хозяйственно-питьевых водопроводов предъявляются требования, регламентируемые соответствующими документами. Водопроводная вода, соответствующая этим требованиям, может употребляться для питья и других целей без дополнительной обработки. Поэтому с эпидемиологической точки зрения заражение водопроводной воды, уже прошедшей обеззараживание на головных сооружениях водопровода, представляет особую опасность.

Вспышки ОКИ, обусловленные реализацией водного пути передачи возбудителя, регистрируются значительно реже, чем пищевые. Водным путем передаются такие заболевания, как брюшной тиф, холера, дизентерия Флекснера, энтеровирусные заболевания, инфекционный гепатит А, ротавирусная инфекция.

К основным причинам возникновения водных вспышек можно отнести:

- употребление воды централизованного хозяйственно-питьевого водопровода, в результате нарушений режимов ее очистки и дезинфекции на очистных сооружениях, а также из-за попадания возбудителей в воду после ее очистки на головных сооружениях и в разводящей сети.

- пользование без очистки подземными водами;

- пользование колодезной водой, инфицированной за счет проникновения в колодец испражнений от близко расположенных туалетов или с ливневыми и паводковыми водами;

- использование воды открытых водоемов, загрязняемых поверхностными водами или в результате спуска хозяйственно-фекальных вод;

- пользование водой из малых емкостей (бочек, цистерн, бачков и т.п.);

- употребление воды технических водопроводов.